****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 23-р**

**от 31.07. 2024 года**

**с. Большой Карай**

**О списании основных средств**

В целях осуществления контроля за основными средствами, стоящими на балансе Администрации Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области и Акта комиссии по техническому осмотру и списанию основных средств:

1. Считать непригодным к дальнейшей эксплуатации и подлежащим списанию с баланса администрации Большекарайского МО

- Насос ЭЦВ – 6-16-140 М инв. номер- 101.34.0001

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Большекарайского**

**Муниципального образования: Н.В. Соловьева**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава Большекарайского МО РМР**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Соловьева

«\_\_31\_\_\_»\_\_июля\_2024г

**АКТ**

**технического осмотра**

«31»\_июля\_\_2024г

Комиссией, назначенной Распоряжением № 5 от 09.01.2024

В составе: председатель – Роговой Н.А.

члены комиссии: Глухова Т.А. и Короткова Ю.В.

проведено полное техническое обследование насос ЭЦВ в количестве 1 шт. (насос – ЭЦВ – 6-16-140 М инв. номер- 101.34.0001;

на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

После осмотра насосов выявлено следующее:

**Насос**:

1. Ускоренная коррозия металла в корпусе насоса
2. Отгорание или отрыв выводных концов от обмотки электродвигателя
3. Выход из строя механических узлов
4. Нарушение герметичности корпуса насоса

Заключение:

НасосЭЦВ – 6-16-140 М инв. номер- 101.34.0001

к дальнейшей эксплуатации не пригоден, в связи с неисправностью узлов и агрегатов. Капитальный ремонт производить нецелесообразно, требуется списание

Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Рогова

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Коротков

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Глухова