АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26-р

от 16.08. 2024 года                                                      с. Большой Карай

О списании  основных средств

В целях осуществления контроля за основными средствами, стоящими на балансе Администрации Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области на основании Акта технического осмотра от 15.08.2024г, подписанного комиссией утвержденной Распоряжением администрации Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области  от 09.01.2024 № 5:

- Считать непригодным к эксплуатации и подлежащим списанию с баланса администрации Большекарайского МО:

- Котел «Хопер-100» с авт. РГУ 2-М1  инв. номер- 010.4.0080, балансовая стоимость 51 389,00 руб.

- Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большекарайского

муниципального образования:                                            Н.В. Соловьева

УТВЕРЖДАЮ

Глава Большекарайского МО РМР

____________ Н.В. Соловьева

«15» августа 2024г

АКТ

технического осмотра

«15» августа 2024г

Комиссией, назначенной Распоряжением № 5 от 09.01.2024

В составе: председатель – Роговой Н.А.

члены комиссии: Глухова Т.А. и Короткова Ю.В.

Привлеченные лица:  Кузнецов В.А. –директор МУП ЖКХ

Коновалов Д.В. - главный инженер МУП ЖКХ

проведено полное техническое обследование газового котла «Хопер-100»                     1 шт. (инв. номер- 010.4.0080) на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

Необходимость списания котла вызвана следующим:

- снижение эффективности вследствие износа оборудования либо непропорционально выросшей нагрузки на котел;

-  установку более современной модели газового котла, более безопасной и экономичной.

После осмотра насосов выявлено следующее:

-- Снижение производительности агрегата

- Гидроудары внутри котла

- Горелка включается, а затем срабатывает блокировка

- Топливо горит неравномерно с пульсациями

- Образование копоти

Заключение:

На основании проведенного обследования комиссия сделала вывод: в результате длительной эксплуатации и износа Котел «Хопер-100» с авт. РГУ 2-М1  инв. номер- 010.4.0080считать не пригодным к эксплуатации и подлежит списанию.

Председатель: ______________ Н.А. Рогова

Члены комиссии: _____________ Ю.В. Коротков

_____________  Т.А. Глухова

Привлеченные лица: __________  Кузнецов В.А.

__________  Коновалов Д.В.